БОЛЬШЕСАРДЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУКМОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12. 2017г.                                                                                                    №5

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы  и иных отходов на территории  Большесардекского сельского поселения

и создании для целей пожаротушения  условий для забора воды

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года № 947«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Большесардекское сельское поселение» Кукморского муниципального района Республики Татарстан и в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов на территории Большесардекского сельского поселения, Большесардекский сельский Исполнительный комитет Кукморского  муниципального района                                       п о с т а н о в л я е т:

1.На землях общего пользования населенных пунктов Большесардекского сельского поселения Кукморского   муниципального района Республики Татарстан запрещается разводить костры, а  также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме  как в местах, где расстояние до ближайших строений составляет не менее 50 метров, в безветренную погоду, и при условии постоянного контроля за сжиганием мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий.

2.Создать  для целей пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

3.При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

4.Настоящее постановление не распространяет свое действие в период  введения особого противопожарного режима на территории Большесардекского сельского поселения.

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и обнародовать на информационных стендах Большесардекского сельского поселения.

Глава Большесардекского

сельского поселения: 					        Ф.М.Фаттахов