Утверждаю:                                                         Согласовано:

Глава Байлянгарского сельского                         Зам.начальника ТОУ

поселения Кукморского                                      «Роспотребнадзора

муниципального района                                      по РТ(Татарстан) в Сабинском,

Республики Татарстан                                         Мамадышском, Кукморском ,

Тюлячинском районах

_____________  И.Х.Минегалиев                    ___________ А.Г.Кириллов

ПРОГРАММА

производственного контроля качества и безопасности питьевой воды подаваемой населению и другим абонентам

с.Байлянгар

2018 год.

Перечень

должностей, подлежащих прохождению медицинского осмотра и

гигиенической подготовке

| № | Ф.И.О. | должность | кратность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | медосмотр | гигиеническая подготовка |
| 1. | Минегалиев Ильфат Хакимович | Глава Поселения |  | 1 р. в 2 года |

Для сведения:

Согласно приказа «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» №302н от 12.04.2011г. лица, чья работа связана с обслуживанием с водозаборных сооружений и водопроводных сетей при поступлении на работу и в дальнейшем ежегодно проходят медосмотр у: дерматовенеролога, оторинолоринголога, стоматолога, врача терапевта, психиатра, нарколога. Лабораторные исследования: рентгенография грудной клетки, мазок на гонорею, исследования на гельминтозы, анализ крови, анализ мочи.

Медосмотру подлежат лица, привлекаемые для выемки и замены насоса, устранения аварий на водопроводных сетях, водонапорных башнях (электрики, сантехники, слесаря).

Список

наличия скважин  на  водозонах

| № | Адрес |
| --- | --- |
| 1. | РТ Кукморский район, село Байлянгар ул. Ф.Загидуллитна 18а, Г.Тукая 37а, школьная 14а, Молодежная 6а |
| 2 | РТ Кукморский район, дер. Саз-Тамак ул. Ленина 12а, Ленина 62а |
| 3. | РТ Кукморский район, дер.Вахитова 30а, Х.Такташа |

Дополнительно представить информацию о наличии бездействующих скважин на  территории поселения – да/нет, если да их принадлежность, месторасположение.

ПЛАН – ГРАФИК

На профилактическую чистку и дезинфекцию водонапорных башен, находящихся в ведении  Байлянгарского сельского поселения

| № | Наименование объектов | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с. Байлянгар по улице Школьная 14а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 2. | Водонапорная башня с.Байлянгар по улице Ф.Загидуллина 18а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 3. | Водонапорная башня с.Байлянгар по улице Г.Тукая 37а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 4. | Водонапорная башня с.Байлянгар по улице Молодежная 6а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 5. | Водонапорная башня д. Саз-Тамак по улице Ленина 12а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 6. | Водонапорная башня д. Саз-Тамак по ул. Ленина 62а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 7. | Водонапорная башня д. Нурмабаш ул. Вахитова 30а |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 8. | Водонапорная башня д. Нурмабаш ул. Х.Такташа |  | Минегалиев И.Х. –глава Байлянгарского сельского поселения |

Для сведения:

Дополнить информацией об объемах водонапорных башен (метр/куб, тонн)

ПРОГРАММА

контроля качества воды

| № | Места отбора проб | кратность | Показатели | Кто проводит исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Источник водоснабжения - артскважина | 4 раза в год, по сезонам года | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском , районах», согласно договору № |
|  |  | 4 раза в год, по сезонам года | Обобщенные показатели: рH, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс |  |
|  |  | 4 раза в год, по сезонам года | Микроб.ан.воды (ОКБ,ТКБ, общее микробное число) |  |
|  |  | 1 раз вгод | Неорганические и органические вещества: алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинц, сульфаты, хлориды, хром, ГХЦГ, ДДТ, 2.4.-Д |  |
|  |  | 1 раз вгод | Радиологические исследования | г.Казань |
| 2. | Водонапорная башня | 1 раз в месяц | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском , районах», согласно договору № |
|  |  | 4 раза в год по сезонам года | Обобщенные показатели: рH, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс |  |
|  |  | 1 раз в месяц | Микроб.ан.воды (ОКБ,ТКБ,МУК 4.2.1018-01) |  |
|  |  | 1 раз вгод | Неорганические и органические вещества: алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинц, сульфаты, хлориды, хром, ГХЦГ, ДДТ, 2.4.-Д |  |
|  |  | 1 раз вгод | Радиологические исследования | г.Казань |
| 3. | Распределительная сеть, колонки на возвышенных и тупиковых участках сети | 1 раз в квартал | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах», согласно договору № |
|  |  | 1 раз в квартал | Микроб.ан.воды (ОКБ,ТКБ,МУК 4.2.1018-01) |  |

Для сведения: после ремонтных работ на источнике водоснабжения и в распределительной сети обязательно отбор и проведение контрольных исследований воды

СПИСОК

лиц, на которых возложены обязанности

по осуществлению производственного контроля

| № | Ф.И.О. | должность | распоряжение на возложение обязанностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минегалиев Ильфат Хакимович | Глава Поселения | №23 от 20.11.2015г. |

ПЛАН

Мероприятий по ремонту и очистке водозон

| № | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить благоустройство территории | постоянно | Минегалиев И.Х. -глава Байлянгарского сельского поселения |
| 2. | Произвести ремонт ограждений и скважины | постоянно | Минегалиев И.Х. -глава Байлянгарского сельского поселения |

Для  сведения

При отсутствии краников для отбора проб воды из источника, водонапорной башни необходимо предусмотреть мероприятия по установке соответствующих кранов.

На территории водозоны не допускается наличие деревьев, сооружений, предметов, функционально не связанных с деятельностью по обеспечению населения водой.

Количество и периодичность проб воды в месте водо-забора (артскважина), отбираемых для лабораторных исследований устанавливается следующая:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы ПДК), не более | Метод определения | Периодичность отбора проб, кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели: |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | Отсутствие | МУК 4.2.67 1-97 | 2 пробы 1 раз в год |
| Общие коли-формные Бактерии | Число бактерий в 100мл | Отсутствие | МУК 4.2.671-97 | 2 пробы 1 раз в год |
| Общее микробное Число | Число образующих Колоний в 1 | Не более 50 | МУК 4.2.671-97 | 2 пробы 1 раз в год |
| Физико-химические показатели |
| Запах | баллы | 2 | ГОСТ 335 1-74 | 2 пробы 1 раз в год |
| Привкус | баллы | 2 | ГОСТ 335 1-74 | 2 пробы 1 раз в год |
| Цветность | Град. | 20 | ГОСТ 335 1-74 | 2 пробы 1 раз в год |
| Мутность | мг/л | 1,5 | ГОСТ 335 1-74 | 2 пробы 1 раз в год |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | РД 52.24.495-2005 | 2 пробы 1 раз в год |
| Общая Минерализация (сухой оста- | мг/л | 1000(1500) 1) | ГОСТ 181 64-72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Жесткость общая | м моль/л | 7,0(10) 1) | ГОСТ 41 5 1-72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Окисляемость перманганат-ная | мг/л | 5,0 |  | 2 пробы 1 раз в год |
| Аммиак | мг/дм куб | 1,5 | ГОСТ 4192-82 | 2 пробы 1 раз в год |
| Железо | -«- | 0,3(1,0),) | ГОСТ 4011 -72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Марганец | -«- | 0,1 (0,5),) | ГОСТ 4374-72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Медь | -«- | 1.0 | ГОСТ Р 52180-2003 | 2 пробы 1 раз в год |
| Нитраты | -«- | 45 | ГОСТ 18826-73 | 2 пробы 1 раз в год |
| Нитриты | -«- | 3,3 | ГОСТ 4192-82 | 2 пробы 1 раз в год |
| Полифосфаты | Мг/л | 3,5 | ГОСТ 18309-72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Сульфаты | -«- | 500 | ГОСТ 43 89-72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Алюминий | Мг/дм куб | 0,2(0,5) | ГОСТ 18165-89 | 2 пробы 1 раз в год |
| Фториды | -«- | 1,5 | ГОСТ 4386-89 | 2 пробы 1 раз в год |
| Хлориды | -«- | 350 | ГОСТ 4245-72 | 2 пробы 1 раз в год |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм куб | 2 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 2 пробы 1 раз в год |
| Натрий | Мг/дм куб | 2 | ГОСТ 23268.5-91 | 2 пробы 1 раз в год |
| Магний | Мг/дм куб | 2 | ГОСТ 23268.5-91 | 2 пробы 1 раз в год |
| Гидрокарбонаты | Мг/дм куб | 2 | ГОСТ 23268.5-91 | 2 пробы 1 раз в год |
| Кальций | Мг/л | 2 | МУ 2.1.4.1184-2003 | 2 пробы 1 раз в год |
| Радиологические показатели |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | МУ 2.6.1.1981-05 | 2 пробы 1 раз в год |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | МУ 2.6.1.1981-05 | 2 пробы 1 раз в год |

Производственный лабораторный контроль	будет

Производиться аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ(Татарстан) в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах» по договору.

СПИСОК

уличных колонок и их адреса в разрезе населенных пунктов

Для сведения:

в данном разделе программы в обязательном порядке указать места отбора проб воды из распределительной сети с указанием адреса колонки или крана внутри какого либо объекта. При водоснабжении населенного пункта из нескольких скважин расположенных в разных частях населенного пункта места отбора проб из уличной сети указать для каждого источника водоснабжения

План ликвидации аварийной ситуации

С целью предотвращения повреждений и контроля за состоянием водопроводных	сетей	 проводятся планово-предупредительные периодические осмотры и ремонт распределительной сети.

В случае обнаружения повреждения или наличия положительных проб качества воды произвести отключение от водоснабжения и аварийный ремонт с обязательным информированием населения и соответствующих служб. После устранения аварий участок сети подвергается дезинфекции раствором хлорной извести.

При отключении более чем 24 часа организуется подвоз чистой питьевой воды

Нормативные ссылки:

- Федеральный   закон   «О   санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

- Федеральный закон от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Закон       Республики       Татарстан       «О       санитарно-эпидемической безопасности населения» № 2475 от 01.12.99 г.

- Санитарные правила и  нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  2.1.4.1074-01.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Постановление РФ №10 от 06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного контроля  качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»

Утверждаю:                                                         Согласовываю:

Глава Байлянгарского сельского                             Зам.начальник ТОУ

поселения        Кукморского                                «Роспотребнадзора

муниципального       района                                по РТ (Татарстан)  в Сабинском,

Республики Татарстан                                         Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском

районах

_____________  И.Х.Минегалиев                                   ___________ А.Г.Кириллов

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды водонапорной башни  с. Байлянгар, д.Саз-Тамак  Байлянгарского сельского поселения  Кукморского района Республики Татарстан   в соответствие установленным требованиям ФЗ-416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведению» на 2016-2020 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт родников и колодцев | постоянно | Самообложение граждан | Подрядчики по договору ООО Спецстрой |
| 2 | Систематически информировать население, что качество питьевой воды по жесткости не соответствует для питья на сходах граждан и на сайте муниципального образования в сети Интернет | постоянно | - | Глава СП |
| 3 | Рекомендовать населению использовать водопроводную воду в технических целях, устанавливать индивидуальные фильтры для очистки водопроводной воды | постоянно | Жители села | Глава СП |
| 4 | Приведение качества питьевой воды в с.Байлянгар, д. Саз-Тамак к соответствию требованиям СанПиН путем устройства очистного пункта с установлением фильтров для смягчения воды | до 2020 года | Республиканский бюджет (программа чистая вода), самообложение | Глава СП |
| 5 | Подготовить сметно-проектную документацию на бурение арт. скважины и замены водопроводной сети для включения в программу Чистая вода | до 2020года | Республиканский бюджет (программа чистая вода) | Глава СП |